**Проект .перечня дополнительных работ по текущему ремонту на жилом комплексе « Виктория» . на 2015год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п\п | наименование работ | цель | **Ориент. стоимость** |
| 2.1 . | Дооборудование датчиками звука лестничных клеток корпусов А и В | Продолжение работ по энергосбережению | 85000 |
| 2.2. | Укладка газона в арке корпусов А-Б | Окончание благоустройства | 55000 |
| 2.3. | Замена двери в панорамный лифт на стилобате со стороны корпуса А | Дверь плотно не закрывается в связи с просадкой | 65000 |
| 2.4. | Ремонт 2-х циркуляционных насосов на системе отопления | Периодический выход «в ошибку» | 70000 |
| 2.5. | Частичный ремонт потолков в лифтовых холлах на -1 этаже | поломка | 33000 |
| 2.6. | Частичный ремонт газонов (~ 60 кв м) на стилобате | вымерзли | 35000 |
| 2.7. | Ремонт фасада со стороны ул. Малышева | Расхождение стыковочного шва и побелка | 58000 |
| 2.8. | Установка уличных тренажеров | Оборудование спортплощадки | 15000 + бюджет города |
| 2.9. | Изготовление и монтаж системы ограниченного допуска на территорию ЖК | Исключение не санкционированных стоянок автомобилей | Средства резервного фонда |
| 2.10 | Замена погружных насосов | Вышли из строя | 76700 |
| 2.11 | Ремонт ливнеприемника со стороны ул. 25Октября | Выход из строя перекачивающего насоса | 25000 |

**Проект Решения собрания собственников по вопросу 2. Итого 517700руб 1 Утвердить представленный Управляющей компанией Перечень дополнительных работ по текущему ремонту на 2015год.**