**Пояснительная записка по вопросу 2 собрания 06.04.2016г.**

 ***Перечень дополнительных работ по текущему ремонту на 2016 год.***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п\п | наименование работ | цель | **Ориент. стоимость** |
| 1  | Ремонт крыльца корпуса А | Устранение течи из-за атмосферных осадков  | **130000** |
| 2 | Замена задвижек в ИТП( затворов дисковых Ду50, Ду80, Ду 100) | Нормальный износ | **22000** |
| 3 | Замена циркуляционного насоса | Нормальный износ | **270000** |
| 4 | Замена фекальных насосов 10 шт. | Нормальный износ | **45000** |
| 5 | Замена 4-х обратных клапанов на ГВС и 1 на вентиляции | Отработка ресурса | **27000** |
| 6 | Замена трансформаторов понижающих 30 шт | Отработка ресурса | **10000** |
| 7 | Разметка уличной парковки | Обновление | **30000** |
| 8 | Установить на газоне перед корпусом А столбчатое ограждение | Исключить повреждение газона заездами автомобилей | **32000** |

 **Итого 566000**

 Совет дома рекомендует общему собранию собственников утвердить предложенный перечень дополнительных работ на 2016год

  **Проект Решения собрания собственников по вопросу 2.**

 **Утвердить представленный Управляющей компанией Перечень дополнительных работ по текущему ремонту на 2016год.**